Medicina muncii
Dotare:

- cântar pentru adulţi;
- taliometru;
- termometru;
- aparat de măsurat tensiunea arterială;
- stetoscop;
- ciocan reflexe;
- panou pentru acuitate vizuală (optotip) sau dotare cu aparat de testare a acuităţii vizuale (visiotest);
- tabele pentru simţ cromatic sau dotare cu aparat de testare pentru vedere cromatică (visiotest);
- aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei (glucometru).
Observaţii:
- colaborare directă cu laborator clinic şi microbiologic;
- colaborare directă pentru investigaţii paraclinice sau dotare cu: electrocardiograf, spirometru, audiometru;
Opţional (în afara baremului minimal): aparatură pentru determinări de noxe (agenţi chimici, agenţi fizici, agenţi
fizico-chimici) la locul de muncă;
Opţional (în afara baremului minimal): centru de somnologie - nivel 1 (care efectuează doar poligrafii cardiorespiratorii):
poligraf; atestarea colaborării cu un centru de somnologie de nivel 2.















































