Neonatologie
Dotare:

- stetoscop;
- monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturaţiei O2 în sângele periferic, a AV, a FR, a TA;
- manşete pentru măsurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite mărimi (2, 3, 4);
- cântar pentru sugari (0 - 10 kg);
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- masă de înfăşat;
- pediometru şi centimetru;
- dulap mobil pentru medicaţie de urgenţă;
- aparat de testare auditivă;
- nebulizator;
- glucoteste;
- bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic;
- termometre;
- apăsătoare limbă;
- otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni;
- sursă de oxigen medical;
- aspirator mobil sau sursă fixă de aspiraţie;
- tubulatură aferentă sursei de oxigen şi aspiraţie;
- bilirubinometru transcutanat;
- laringoscop cu lamă dreaptă, Miller 0 şi Miller 1;
- sonde de intubaţie nr. 2, 2,5, 3, 4;
- balon de ventilaţie autogonflabil (500 - 700 ml) şi măscuţe;
- branule de diferite dimensiuni;
- soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;
- trusă mică de prim ajutor;
- medicaţie de urgenţă;
- sonde de aspiraţie gastrică




















