Pediatrie
Dotare:

- stetoscop;
- tensiometru + manşete de toate dimensiunile;
- apăsător de limbă;
- otoscop;
- termometru;
- cântar pentru sugari, cântar pentru adulţi;
- taliometru, pediometru, centimetru;
- canapea pentru consultaţii;
- rolă cearşaf de hârtie;
- lampă de examinare;
- mănuşi de examinare + mănuşi sterile;
- mască chirurgicală simplă;
- şorţ impermeabil;
- butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen;
- mască fără reinhalare, toate dimensiunile + tubulatură de oxigen;
- nebulizator, spacer cu mască pentru administrarea medicaţiei inhalatorii;
- frigider;
- comprese sterile;
- betadină soluţie;
- clorhexidină soluţie tegumentară/dermobacter;
- rivanol;
- lamă bisturiu;
- pensă de unică folosinţă, foarfecă de unică folosinţă;
- faşă de 10, 20 cm;
- atelă membru superior şi inferior;
- spray pentru arsuri;
- sonde urinare dimensiuni 8-18 Fr;
- lampă pentru dezinfecţie cu lumină ultraviolet;
Medicaţie:
- antipiretice;
- antialgice;
- bronhodilatatoare;
- corticosteroizi;
- antihistaminice;
Acces rapid (în mai puţin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu:
- sonde de aspiraţie Yankauer şi sonde flexibile, toate dimensiunile;
- pulsoximetru;
- aspirator portabil;
- set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile;
- pensa de limbă;
- pensa McGill;
- balon autogonflabil pentru resuscitare adult + copil;
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- set măşti de resuscitare, toate dimensiunile;
- canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18G;
- garou;
- materiale pentru fixare canulă intravenoasă (bandă adezivă);
- materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare);
- trusă de perfuzie + ser fiziologic - flacon perfuzabil;
- glucoză 10%;
- seringi de diferite dimensiuni + robinet cu 3 căi;
- defibrillator automat extern;
- glucometru;
Medicaţie de urgenţă:
- adrenalină fiole;
- Epipen 150 microg şi 300 microg;
- adenozină;
- amiodaronă;
- diazepam (intrarectal + intravenos).













































