Pneumologie
Dotare:

- tensiometru;
- stetoscop;
- termometru;
- spirometru;
- negatoscop;
- opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;
- colaborare directă cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic şi microbiologic;
- acces la investigaţie bronhoscopică.
- pulsoximetru
- computer cu cititor de CD şi program de citire DICOM
- trusă de urgenţă;
Opţional: aspirator.
Observaţii:
- colaborare cu un serviciu de urgenţă.












































 

