Radiologie
Dotare:

a) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie Convenţională

- aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau
- aparat de mamografie sau
- aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau
- aparat de radioscopie şi radiografie digitală;
- obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcţionare: geam de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri
protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaţii ionizante;
- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau
imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor;
- instrumentar de urgenţă (necesar doar pentru cabinetele care îşi asumă efectuarea de examinări cu injectare
de substanţă de contrast iodată): trusă de intubaţie, sursă de oxigen, defibrillator cardiac;
Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă.

b) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală – Ecografie

- ecograf cu specificaţii minime: Doppler pulsat şi color;
- Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvenţă minim între 3 şi 5 MHz;
- Transductor de ţesuturi moi superficiale cu bandă de frecvenţă minim între 6 şi 10 MHz;
- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi
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- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă
dedicată pentru studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor.

c) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Computertomografie (CT)

- aparat de computertomografie (CT);
- seringă automată de injectare a substanţei de contrast cu dublă cale;
- obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcţionare: geam de sticlă plumbată, ecrane şi şorţuri
protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiaţii ionizante;
- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare şi eliberare a rezultatelor şi
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor;
- trusă de intubaţie;
- sursă de oxygen;
- defibrilator cardiac;
Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă.

d) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică prin Rezonanţă Magnetică (IRM)

- aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM);
- seringă automată de injectare a substanţei de contrast (doar pentru unităţile care îşi asumă efectuarea de
examinări cu injectare de contrast);
- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor;
- instrumentar de urgenţă (necesar doar pentru cabinetele care îşi asumă efectuarea de examinări cu injectare
de substanţă de contrast): trusă de intubaţie, sursă de oxigen, defibrilator cardiac;
Observaţie: colaborare cu un serviciu de urgenţă.

e) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală – Osteodensitometrie

- Osteodensitometru DXA;
- cântar;
- taliometru.

f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Consultaţii Imagistice:

- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor,
Observaţie:
- nu necesită dotare medicală de specialitate;
- consultaţiile imagistice (a doua opinie şi teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de
organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală.
f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii complexe 
- reprezintă cabinetul care oferă

servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f) de
mai sus.
Observaţie: dotarea minimă a unui cabinet de radiologie - imagistică medicală cu servicii complexe constă din
îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de mai
sus), iar în această situaţie, este necesară îndeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerinţe de Dotare:
- soluţie informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare şi eliberare a rezultatelor şi
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluţie software de livrare electronică a imaginilor.














































